ПАСПОРТ

ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП
НАСЕЛЕНИЯ

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Средняя школа п. Парфино»,

дошкольные группы по адресу:

175130 п. Парфино, ул. Фанерная Набережная, д.2

2024 год

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа п. Парфино»

_______________________  Л.И. Родионова

«19» февраль 2024 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 7

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Средняя школа п. Парфино»,

дошкольные группы по адресу:

175130 п. Парфино, ул. Фанерная Набережная, д.2

- Общие сведения об объекте

  - Наименование (вид) объекта:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа п. Парфино», дошкольные    группы по адресу: 175130, п. Парфино, ул. Фанерная Набережная, д.2

  - Адрес объекта:

175130, Новгородская область, рабочий поселок Парфино, улица Фанерная Набережная, дом 2

  - Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 (два)этажа, 629,3 кв.м

- часть здания	этажей (или на	этаже),	кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 4627 кв.м

  - Год постройки здания 1952г., последнего капитального ремонта: 2012г. - капитальный ремонт здания

  - Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт - июнь  2024г.; .

  - Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа п. Парфино», дошкольные группы по адресу: 175130, п. Парфино, ул. Фанерная Набережная, д.2 (МАОУСШ п. Парфино, дошкольные группы).

  - Юридический адрес организации (учреждения):
         175130, Новгородская область, р.п. Парфино, переулок Крупнова, дом 15

  - Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

оперативное управление

  - Форма собственности (государственная, негосударственная):

государственная

  - Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):

муниципальная

  - Вышестоящая организация: Администрация Парфинского муниципального района

  - Адрес вышестоящей организации, другие координаты -175130,  Новгородская область, р.п. Парфино, ул. Карла Маркса, дом 60

- Характеристика деятельности организации на объекте

- Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) :

образование

- Виды оказываемых услуг:

образовательные услуги

- Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

на объекте

- Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

дети

- Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) нарушениями умственного развития

- Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность):

плановая мощность - 80 детей, количество обслуживаемых в день - 65 детей, вместимость - 80 детей, пропускная способность - 96 человек (с учетом педагогов, специалистов, обслуживающего персонала МАОУ СШ п. Парфино)

- Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет):     да

- Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных

групп населения (МГН)

Объект Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа п. Парфино», дошкольные группы по адресу: 175130, п. Парфино, ул. Фанерная Набережная, д.2

- Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):  нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:  нет

- Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- расстояние до объекта от остановки транспорта: 500 м.

- время движения (пешком):  30 мин

- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

- Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемые пешеходные переходы

- Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная):  нет

- Перепады высоты на пути (есть, нет (перепады высоты отсутствуют)):нет

- Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет):   нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | «ДУ» |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «ВНД» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ВНД» |
| 4 | с нарушениями зрения | «ДУ» |
| 5 | с нарушениями слуха | «ДУ» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «А» |

*- указывается один из вариантов «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

«Б» - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

«ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.

«ВНД» - временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (У, Г) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (У, Г) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту | ДП-В |

** Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, внд- временно недоступно.

Категории инвалидов:

Г - инвалиды с нарушением слуха;

К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;

О (ОДА) - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

С- инвалиды с нарушениями зрения;

У - инвалиды с нарушениями умственного развития.

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ

| Степень доступности общественного здания | Категория инвалидов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Г | К | О | С | У |
| Объект полностью доступен |  |  |  |  | Х |
| Объект частично доступен, требуется частичная адаптация |  |  |  | Х |  |
| Объект не доступен, требуется адаптация | Х | Х | Х |  |  |

Физическая доступность для всех категорий инвалидов -  доступна условно (ДУ). Необходимо: установка указателей и обустройство полов в коридорах и ступеней (первая и последняя) лестничных площадок с использованием яркой контрастной (черно-желтой) окраской, установка при входе на территориюдошкольных групп щита с информацией об объекте с использованием тактильной надписи азбуки Брайля.

Вариант доступности объекта - «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная) возможен только после капитального ремонта здания дошкольных групп с учетом требований создания условий по безбарьерному доступу инвалидов и МГН.

Санитарно — гигиенические помещения ) возможен только после капитального ремонта здания дошкольных групп с учетом требований создания условий по безбарьерному доступу инвалидов и МГН.

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно - функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) * |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт дорожного покрытия |
| 2. | Вход (входы) | Технического решения не требуется |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Ремонт капитальный |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Ремонт капитальный |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | Ремонт капитальный |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах) | Необходимо установить при входе на территорию дошкольных групп щит с информацией об объекте с использованием тактильной надписи азбуки Брайля. |
| 7. | Пути движения к объекту | Ремонт капитальный |
| 8. | Все зоны и участки | Ремонт капитальный |

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения не возможны - организация альтернативной формы обслуживания

- Период проведения работ: 2025 - 2030 год

Вариант доступности объекта - «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная) возможен только после капитального ремонта здания дошкольных групп с учетом требований создания условий по безбарьерному доступу инвалидов и МГН, который планируется (ориентировочно) в 2029 году, согласно плану капитальных ремонтов общеобразовательных учреждений Парфинского муниципального района

- Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

После выполнения работ, учреждение будет соответствовать требованиям нормативных документов по всем функциональным зонам для всех категорий инвалидов, как по доступной безбарьерной среде и безопасности, так и по информативности и комфорта (вариант доступности объекта - «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная)).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) на данный момент:

Объект доступен условно (ДУ) , т.е. организовано дистанционное

обслуживание, помощь персонала и т.д

- Информация размещена (обновлена) на Карте доступности поселка п. Парфино

(дата; наименование сайта, портала)

- Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- Анкеты (информация об объекте) от «	» февраль 2024г.

- Акта обследования объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) от «	» февраль 2024г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУСШ п. Парфино

__________Л. И. Родионова

28.03.2024

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

- Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа п. Парфино», дошкольные    группы по адресу: 175130, п. Парфино, ул. Фанерная Набережная, д.2

1.2. Адрес объекта:175130, Новгородская область, рабочий поселок Парфино, улица Фанерная Набережная, дом 2

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 629,3кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  да-4627 кв.м

1.4. Год постройки здания 1952 последнего капитального ремонта ____2012__________

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего __2024_, капитального 2025 - 2030 год

сведения  об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа п. Парфино», дошкольные    группы по адресу: 175130, п. Парфино, ул. Фанерная Набережная, д.2

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 175130, Новгородская область, п. Парфино, пер. Крупнова д.15

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление,

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Парфинского муниципального района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 175130, Новгородская область, п. Парфино, ул. К. Маркса д.60

- Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности - образование

2.2 Виды оказываемых услуг - образовательные

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 1,5 до 7 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость-  65 человек вдень, пропускная вместимость -80 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом- нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту –не имеется

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 30 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)  нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нетнет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ – форма обслуживания* с учетом СП 35-101-2001

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложение по адаптации основных структурных элементов объекта)

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт дорожного покрытия |
| 2 | Вход (входы) в здание | техническогорешениянетребуется |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Ремонт капитальный |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Ремонт капитальный |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Ремонт капитальный |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | Необходимо установить при входе на территорию дошкольных групп щит с информацией об объекте с использованием тактильной надписи азбуки Брайля. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Ремонт капитальный |

** Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ- согласовано

Директор школы							                  /Л. И. Родионова/

ППриложение 2

АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ОТНОШЕНИИ
ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Средняя школа п. Парфино»,

дошкольные группы по адресу:

175130 п. Парфино, ул. Фанерная Набережная, д.2

Тип ОУ: Муниципальное автономное образовательное учреждение

Почтовый адрес: 175130, Российская Федерация, Новгородская область, рабочий поселок Парфино, переулок Крупнова, дом 15, телефон/факс (881650) 6-15-39; E-mail: school-parf@yandex.ru

Фактический адрес: 175130, Российская Федерация, Новгородская область, рабочий поселок Парфино, улица Фанерная Набережная д. 2, телефон/факс (881650) 6-11-33; E-mail: teremoksad1@yandex.ru

Ведомственная принадлежность: Министерство образования РФ

Форма собственности объекта: муниципальная

Вид деятельности: образовательная

Размещение объекта: 1 здание двухэтажное панельное здание, год постройки - 1952г

Объём предоставляемых услуг: 65 детей, 16 сотрудников.

- ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вход на территорию: | К | наличие | имеется |  |
|  | Ширина прохода, калитки, проема в ограждении | К, О, С | не менее 90 см | 110 |  |
|  | Знак доступности учреждения |  |  |  |  |
|  | Автостоянка посетителей |  |  |  |  |
|  | Расстояние до входа в здание | К, О | не более 50 м | 30 |  |
|  | Доля машино-мест для инвалидов | К, О | не менее 10% | нет |  |
|  | Размер места со специальным знаком | К | 350x500см | нет |  |
|  | Путь к главному (специализированному) входу в здание: • ширина полосы движения: • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 200 м | К, О К, О, Г С О | не менее 180 см наличие наличие наличие | 180 нет имеется имеется | установить указатели направления движения |
|  | Открытая лестница: • высота подъема ступеней • ширина проступи • поручни на высоте • рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) • контрастная окраска первой и последней ступени | О,С О,С С С | не более 12см не менее 40см 85-90 см 80 см наличие наличие | нет | технические решения не требуется |
|  | Пандус: • высота подъема • уклон | К, О К К, О | НД-не более 1:10 0,8 м НД - не более 1/12 | нет | технические решения не требуется |
|  | Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте | К О | 70 см 85-95см | нет | технические решения не требуется |

Примечания:

- Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

- Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

- При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

- К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка ,создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Крыльцо или входная площадка |  |  | Крыльца нет | технические решения не требуется |
|  | Высота площадки |  | норматив не установлен | - |  |
|  | Габариты площадки: ширина х глубина | К | не менее 220x220 см | - |  |
|  | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см | К, О, С | наличие | - |  |
|  | Нескользкое покрытие | К, О, С | наличие | - |  |
|  | Навес | К, О, С | наличие | - |  |
|  | Лестница наружная |  |  |  |  |
|  | Нескользкое покрытие | О, С, Г | наличие | - |  |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | С | 60 см | - |  |
|  | Контрастная окраска первой и последней ступеней | С | наличие | - |  |
|  | Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением) | О С О С | наличие 85-95 см не менее 30 см | - |  |
|  | Пандус наружный |  |  |  | технические решения не требуется |
|  | Ширина марша | К | не менее 100 см | - |  |
|  | Уклон | К | И/1 - не более 1/12 | - |  |
|  | Высота одного подъема | К | не более 80 см |  |  |
|  | Разворотные площадки: • внизу • промежуточная с поворотом направления движения | К | не менее 150x150 см не менее 150x150 см | - |  |
|  | Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием | К О К, О | 70 см 85-90 см не менее 30 см | - |  |
|  | Нескользкое покрытие | К, О | наличие | - |  |
|  | Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н) | К, О | наличие | - |  |
|  | Тамбур |  |  | - |  |
|  | Габариты тамбура: глубина х ширина | К | не менее 220x180 см | 210х230 |  |
|  | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего | К К | не менее 90 см не более 2,5 см | Р 180 см 9см | установить высоту порога по норме |

Примечания:

- Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

- Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

- При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

- К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

- ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коридоры/холлы |  |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов | К | не менее 120 см | 130 | технические решения не требуется |
|  | Разворотные площадки | К | не менее 150x150 см | - |  |
|  | Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) • для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см | К,О, С, Г О, К | не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж | - |  |
|  | Навесное оборудование в зоне движения, выступ | С | не более 10 см | - |  |
| Лестница (в зоне оказания услуги) |  |  |  |  |  |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина) | С | 60 см | - |  |
|  | Контрастная окраска крайних ступеней | С | наличие | - |  |
|  | Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием | О, С О, С О, С | наличие 85-90 см не менее 30 см | - |  |
| Лестница № (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги) |  |  |  |  |  |
| Лифт пассажирский к зоне оказания услуги |  |  |  |  |  |
|  | Кабина: • габариты (глубина х ширина) • ширина дверного проема • поручни | К К О | не менее 140x110 см не менее 80 см наличие | - |  |
|  | Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта | С | наличие | - |  |
|  | Знак доступности | К, С | наличие | - |  |
| Пандус внутренний к лестнице- |  |  |  |  |  |
|  | Ширина марша | К | не менее 100 см | - |  |
|  | Уклон | К | И/1 - не более 1/12 | - |  |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху | К | не менее 150x150 см | -- |  |
|  | Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием | К, О К О, К, С | наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см | - |  |
|  | Пандус переносной | К | наличие | - |  |
|  | Подъемник для инвалидов |  | наличие | - |  |
|  | Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М) | К, О | наличие | - |  |
|  | Эскалатор, траволатор | О | наличие | - |  |

Примечания:

- Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

- Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

- При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

- К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обслуживание через окно/прилавок № |  |  |  |  |
|  | Высота рабочей поверхности | К | 80-110 см |  |  |
|  | Габариты зоны обслуживания | К | не менее 90x150 см |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков |  |  |  |  |
|  | Обслуживание в кабинете № |  |  |  |  |
|  | Ширина проема двери в свету | К, О | не менее 90 см | 90 | Замечаний нет |
|  | Габариты зоны сидения, глубина | О | не менее 120 см | 120 | Замечаний нет |
|  | Зона для кресла-коляски | К | не менее 150x150 см | 150х150 | Замечаний нет |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности | К, О | 60-80 см | 70 | Замечаний нет |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов |  |  |  |  |
|  | Обслуживание с перемещением по маршруту № |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения | К, О | не менее 120 см | - |  |
|  | Высота оборудования (стеллаж, прилавок) | К | 80-110 см | - |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов |  |  |  |  |
|  | Кабина индивидуального обслуживания № |  |  |  |  |
|  | Ширина х глубина | К | не менее 160x180 см | - |  |
|  | Место для сидения | О | наличие | - |  |
|  | Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | О | наличие | - |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабин |  |  |  |  |
|  | Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) | К, О |  | - |  |
|  | Доля мест для колясочников | К | не менее 2% | - |  |
|  | Ширина прохода к месту для колясочника | К | не менее 120 см | - |  |
|  | Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) | Г | не менее 1 шт. | - |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких залов |  |  |  |  |

Примечания:

- Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

- Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

- При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

- К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Санузел |  |  |  | возможен только после капитального ремонта здания дошкольных групп с учетом требований создания условий по безбарьерному доступу инвалидов и МГН. |
|  | Знак доступности помещения | К, О | наличие | нет |  |
|  | Ширина дверного проема | К | не менее 90 см | - |  |
|  | Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | С | 30 см | - |  |
|  | Раковина: • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина) • высота раковины • опорный поручень | К К О | не менее 130 85 см 75-85 см наличие | - |  |
|  | Кабины: • количество кабин • ширина дверного проема • габариты (минимальные глубина ширина) • опорные поручни • зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | К, О К К К, О К О | не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см наличие не менее 80x120 см наличие | - |  |
|  | Знак доступности кабины | К, О | наличие | - |  |
|  | Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета) | С | 30 см |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин) |  |  |  |  |

Примечания:

- Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

- Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

- При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

- К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Визуальные средства информации о предоставлении услуги | С | наличие | нет |  |
|  | Надписи: • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность | К, С, Г С С | наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие | нет |  |
|  | Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность | С К, С С С | наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие | нет |  |
|  | Тактильные средства информации о предоставлении услуги: • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта • на поручнях лестниц • на кабинах санитарно-бытовых помещений | С С С С С С | наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие | нет |  |
|  | Текстофоны (текстовые телефоны) | Г | не менее одной шт. | нет |  |
|  | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами | С, Г | не менее одной шт. | нет |  |
|  | Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В) | К | наличие | нет |  |
|  | Речевые информаторы и маяки | С | наличие | нет |  |
|  | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м2 | С | наличие | нет |  |
|  | Световые текстовые табло для вывода оперативной информации | Г, С | наличие |  |  |
|  | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы | К,О, С, Г | наличие |  |  |

Примечания:

- Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

- Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

- При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

- К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на территории объекта: установить указатели направления движения

на входной группе: установить высоту порога по норме.

на путях передвижения: технический решений не требуется

в зоне оказания услуги: технический решений не требуется

в санитарных помещениях  требуется капитальный ремонт здания дошкольных групп с учетом требований создания условий по безбарьерному доступу инвалидов и МГН.

______________________________________________________________________________

по средствам информации и коммуникации на объекте:  установить  средства информации и коммуникации на объекте.

Представитель комиссии

По обследованию объекта:	Н. В. Прямикова, начальник отдела МТС

Члены комиссии:		Е. В. Козлова, председатель профсоюзного комитета

Т. Н. Белякова, специалист по ОТ

- Руководите льобъекта:

Директор		Л. И. Родионова

- Председатель комиссии: Директор  Л. И. Родионова

Члены комиссии:

Начальник отдела МТС Н. В. Прямикова

Председатель первичной профсоюзной организации Е. В. Козлова                      ______________

Специалистпо ОТТ. Н. Белякова                                                                              ______________

Зав. Техническим отделением АМУ «Центр сопровождения ОУ» 
Н. Г. Кислицкая                                                                                                            _______________